## Złota Woda 5,0
Nazwa ppk | Złota Woda - m. Łomnica
km | 5
kod ppk | PL02S1401_3135
Kod jcw podstawowej | PLRW60004134189
Nazwa jcw podstawowej | Bystrzyca od źródła do Walimki
| 1. Elementy biologiczne | [5 empty] | 3.1 Stan fizyczny |  |  |  |  | 3.2 Warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne | [5 empty] | 3.3 Zasolenie | [7 empty] | 3.4 Zakwaszenie |  | 3.5 Substancje biogenne | [7 empty] | 4.3 Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (numeracja wskaźników wg projektu rozporządzenia) | [23 empty] | 4.1 Substancje priorytetowe | [48 empty] | 4.2 Inne substancje zanieczyszczające (według KOM 2006/0129 COD) | [8 empty] | 4.4 Grupa wskaźników charakteryzujących występowanie innych substancji chemicznych |  |  | 5. Wskaźniki mikrobiologiczne |  |  | 6.
| Fitoplankton (IFPL) | Chlorofil „a” (µg/l) | Feofityna | Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) | Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR) | Makrobezkręgowce bentosowe (MMI / MZB) | Temperatura (oC) | Zapach | Barwa (mg/l Pt) | Przezroczystość | Zawiesina ogólna (mg/l) | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | BZT5 (mg O2/l) | ChZT-Mn (mg O2/l) | OWO (mg C/l) | Nasycenie wód tlenem (%) | ChZT-Cr (mg O2/l) | Zasolenie | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Substancje rozpuszczone (mg/l) | Siarczany (mg SO4/l) | Chlorki (mg Cl/l) | Wapń (mg Ca/l) | Magnez (mg Mg/l) | Twardość ogólna (mg CaCO3/l) | Odczyn pH | Zasadowość ogółna (mg CaCO3/l) | Azot amonowy (mg N-NH4/l) | Azot Kjeldahla (mg N/l) | Azot azotanowy (mg N-NO3/l) | Azot azotynowy (mg N-NO2/l) | Azot ogólny (mg N/l) | Fosforany (mg PO4/l) | Fosfor ogólny (mg P/l) | Krzemionka (mg SiO2/l) | Aldehyd mrówkowy (mg/l) | Arsen (mg As/l) | Bar (mg Ba/l) | Bor (mg B/l) | Chrom sześciowartościowy (mg Cr+6/l) | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) (mg Cr/l) | Cynk (mg Zn/l) | Miedź (mg Cu/l) | Fenole lotne (indeks fenolowy) (mg/l) | Węglowodory ropopochodne - indeks olejowy (mg/l) | Glin (mg Al/l) | Cyjanki wolne (mg CN/l) | Cyjanki związane (mg Me (CNx/l) | Molibden (mg Mo/l) | Selen (mg Se/l) | Srebro (mg Ag/l) | Tal (mg Tl/l) | Tytan (mg Ti/l) | Wanad (mg V/l) | Antymon (mg Sb/l) | Fluorki (mg F/l) | Beryl (mg Be/l) | Kobalt (mg Co/l) | Cyna (mg Sn/l) | Alachlor (µg/l) | Antracen (µg/l) | Atrazyna (µg/l) | Benzen (µg/l) | Difenyloetery bromowane (µg/l) | Kadm i jego związki (µg/l) | C10-13 -chloroalkany (µg/l) | Chlorfenwinfos (µg/l) | Chlorpyrifos (µg/l) | 1,2-dichloroetan (EDC) (µg/l) | Dichlorometan (µg/l) | Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) (µg/l) | Diuron (µg/l) | Endosulfan (µg/l) | Fluoranten (µg/l) | Heksachlorobenzen (HCB) (µg/l) | Heksachlorobutadien (HCBD) (µg/l) | Heksachlorocykloheksan (HCH) (µg/l) | Izoproturon (µg/l) | Ołów i jego związki (µg/l) | Rtęć i jej związki (µg/l) | Naftalen (µg/l) | Nikiel i jego związki (µg/l) | Nonylofenole (µg/l) | Oktylofenole (µg/l) | Pentachlorobenzen (µg/l) | Pentachlorofenol (PCP) (µg/l) | Benzo(a)piren (µg/l) | Benzo(b)fluoranten (µg/l) | Benzo(k)fluoranten (µg/l) | Benzo(g,h,i)perylen (µg/l) | Indeno(1,2,3-cd)piren (µg/l) | Symazyna (µg/l) | Związki tributylocyny (µg/l) | Trichlorobenzeny (TCB) (µg/l) | Trichlorometan (chloroform) (µg/l) | Trifluralina (µg/l) | Dikofol (µg/l) | Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) (µg/l) | Chinoksyfen (µg/l) | Dioksyny (µg/l) | Aklonifen (µg/l) | Bifenoks (µg/l) | Cybutryna (µg/l) | Cypermetryna (µg/l) | Dichlorfos (µg/l) | Heksabromocyklododekan (µg/l) | Heptachlor (µg/l) | Terbutryna (µg/l) | Tetrachlorometan (µg/l) | Aldryna (µg/l) | Dieldryna (µg/l) | Endryna (µg/l) | Izodryna (µg/l) | DDT - izomer para-para (µg/l) | DDT całkowity (µg/l) | Trichloroetylen (µg/l) | Tetrachloroetylen (µg/l) | Żelazo rozpuszczone (mg Fe/l) | Mangan (mg Mn/l) | Substancje powierzchniowo czynnie anionowe (mg/l) | Bakterie grupy Coli NPL (w 100 ml wody) | Bakterie grupy Coli typu kałowego - NPL (w 100 ml wody) | Paciorkowce kałowe - enterokoi (liczba lub NPL) | Amoniak całkowity (mg NH4/l) | Amoniak niejonowy mg NNH3/l (mg/l) | Azotany (mg NO3/l) | Azotyny (mg NO2/l) | Cynk ogólny niesączony (mg Zn/l) | Fosforany P2O5 (mg/l) | Pestycydy og. (mg/l) | Potas (mg K/l) | Rozpuszczony węgiel organiczny (mg C/l) | Sód (mg Na/l) | WWA - suma (µg/l)
Numer wskaźnika | 1.1 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.1.4 | 3.1.5 | 3.2.1 | 3.2.2 | 3.2.3 | 3.2.4 | 3.2.5 | 3.2.6 | 3.3.1 | 3.3.2 | 3.3.3 | 3.3.4 | 3.3.5 | 3.3.6 | 3.3.7 | 3.3.8 | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.5.1 | 3.5.2 | 3.5.3 | 3.5.4 | 3.5.5 | 3.5.6 | 3.5.7 | 3.5.8 | 3.6.1 | 3.6.2 | 3.6.3 | 3.6.4 | 3.6.5 | 3.6.6 | 3.6.7 | 3.6.8 | 3.6.9 | 3.6.10 | 3.6.11 | 3.6.12 | 3.6.13 | 3.6.14 | 3.6.15 | 3.6.16 | 3.6.17 | 3.6.18 | 3.6.19 | 3.6.20 | 3.6.21 | 3.6.22 | 3.6.23 | 3.6.24 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.1.9 | 4.1.10 | 4.1.11 | 4.1.12 | 4.1.13 | 4.1.14 | 4.1.15 | 4.1.16 | 4.1.17 | 4.1.18 | 4.1.19 | 4.1.20 | 4.1.21 | 4.1.22 | 4.1.23 | 4.1.24 | 4.1.25 | 4.1.26 | 4.1.27 | 4.1.28a | 4.1.28b | 4.1.28c | 4.1.28d | 4.1.28e | 4.1.29 | 4.1.30 | 4.1.31 | 4.1.32 | 4.1.33 | 4.1.34 | 4.1.35 | 4.1.36 | 4.1.37 | 4.1.38 | 4.1.39 | 4.1.40 | 4.1.41 | 4.1.42 | 4.1.43 | 4.1.44 | 4.1.45 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6a | 4.2.6b | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Średnia |  |  |  | 0.512 |  |  | 7.45 | 1 | 6.375 |  | <2,5 | 11.0583 | 1.425 |  | 1.6 | 98.5833 | <5 |  | 129.1667 | 96.4167 | 18.375 | 1.875 |  |  | 66.1667 | 7.825 |  | 0.037083 | 0.2275 | 1.8942 |  | 2.1217 | 0.10692 | 0.094167 |  | 0.0105 | 0.001 | 0.1645 | <0,025 | <0,0025 | 0.00015 | <0,010 | 0.0028 | 0.00075 | <0,005 |  | <0,0025 |  |  | <0,0025 | <0,0005 |  |  | <0,005 | <0,00025 | 0.07375 | [6 empty] | <2,15 |  | 0.030187 |  |  |  | <1,5 | [7 empty] | <0,0050 |  | 0.66625 | 0.009375 |  | 0.475 |  |  |  |  | <0,0006 | <0,00055 | <0,0005 | <0,0008 | <0,0007 |  |  | <0,0050 | <0,375 | [13 empty] | <1,8 | <0,0050 | <0,0050 | <0,0025 | <0,0025 |  | <0,0050 |  | <1,5 | 0.0047875 | 0.000625 | <0,005 | 69 | 67.25 | 19.5 | 0.05125 |  | 8.3808 |  |  |  | <0,005
Max | [6 empty] | 13.9 | 1 | 11 |  | 2.5 | 13 | 2 |  | 3.7 | 101 | 5 |  | 153 | 121 | 22 | 3 |  |  | 88 | 7.9 |  | 0.07 | 0.44 | 2.19 |  | 2.42 | 0.152 | 0.42 |  | 0.025 | 0.002 | 0.209 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.01 | 0.0046 | 0.001 | 0.005 |  | 0.0025 |  |  | 0.0025 | 0.0005 |  |  | 0.005 | 0.00025 | 0.09 | [6 empty] | 2.15 |  | 0.12 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 0.005 |  | 1.17 | 0.04 |  | 2.05 |  |  |  |  | 0.0006 | 0.00055 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0007 |  |  | 0.005 | 0.375 | [13 empty] | 1.8 | 0.005 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 |  | 0.005 |  | 1.5 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 460 | 460 | 65 | 0.09 |  | 9.7 |  |  |  | 0.005
Min | [6 empty] | 1.3 | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 9.5 | 1 |  | 1 | 97 | 5 |  | 97 | 67 | 15 | 1 |  |  | 44 | 7.6 |  | 0.025 | 0.1 | 1.6 |  | 1.7 | 0.07 | 0.02 |  | 0.004 | 0.0005 | 0.126 | 0.025 | 0.0025 | 0.0001 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.005 |  | 0.0025 |  |  | 0.0025 | 0.0005 |  |  | 0.005 | 0.00025 | 0.061 | [6 empty] | 2.15 |  | 0.0125 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 0.005 |  | 0.25 | 0.005 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.0006 | 0.00055 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0007 |  |  | 0.005 | 0.375 | [13 empty] | 1.8 | 0.005 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 |  | 0.005 |  | 1.5 | 0.0025 | 0.0005 | 0.005 | 2 | 2 | 1 | 0.035 |  | 7.05 |  |  |  | 0.005