## Zbiornik Mietków
Nazwa ppk | Zb. Mietków - stan. 1
kod ppk | PL02S1401_2012
km
Kod jcw na której ppk jest zlokalizowany | PLRW6000013455
Nazwa jcw na której ppk jest zlokalizowany | Bystrzyca, zb. Mietków
| 1. Elementy biologiczne | [5 empty] | 3.1 Stan fizyczny |  |  |  |  | 3.2 Warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne | [5 empty] | 3.3 Zasolenie | [7 empty] | 3.4 Zakwaszenie |  | 3.5 Substancje biogenne | [7 empty] | 4.3 Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (numeracja wskaźników wg projektu rozporządzenia) | [23 empty] | 4.1 Substancje priorytetowe | [48 empty] | 4.2 Inne substancje zanieczyszczające (według KOM 2006/0129 COD) | [8 empty] | 4.4 Grupa wskaźników charakteryzujących występowanie innych substancji chemicznych |  |  | 5. Wskaźniki mikrobiologiczne |  |  | 6.
| Fitoplankton (IFPL) 1) | Chlorofil „a” (µg/l) | Feofityna | Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) | Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR) | Makrobezkręgowce bentosowe (MMI / MZB) 2) | Temperatura (oC) | Zapach | Barwa (mg/l Pt) | Przezroczystość | Zawiesina ogólna (mg/l) | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | BZT5 (mg O2/l) | ChZT-Mn (mg O2/l) | OWO (mg C/l) | Nasycenie wód tlenem (%) | ChZT-Cr (mg O2/l) | Zasolenie | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Substancje rozpuszczone (mg/l) | Siarczany (mg SO4/l) | Chlorki (mg Cl/l) | Wapń (mg Ca/l) | Magnez (mg Mg/l) | Twardość ogólna (mg CaCO3/l) | Odczyn pH | Zasadowość ogółna (mg CaCO3/l) | Azot amonowy (mg N-NH4/l) | Azot Kjeldahla (mg N/l) | Azot azotanowy (mg N-NO3/l) | Azot azotynowy (mg N-NO2/l) | Azot ogólny (mg N/l) | Fosforany (mg PO4/l) | Fosfor ogólny (mg P/l) | Krzemionka (mg SiO2/l) | Aldehyd mrówkowy (mg/l) | Arsen (mg As/l) | Bar (mg Ba/l) | Bor (mg B/l) | Chrom sześciowartościowy (mg Cr+6/l) | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) (mg Cr/l) | Cynk (mg Zn/l) | Miedź (mg Cu/l) | Fenole lotne (indeks fenolowy) (mg/l) | Węglowodory ropopochodne - indeks olejowy (mg/l) | Glin (mg Al/l) | Cyjanki wolne (mg CN/l) | Cyjanki związane (mg Me (CNx/l) | Molibden (mg Mo/l) | Selen (mg Se/l) | Srebro (mg Ag/l) | Tal (mg Tl/l) | Tytan (mg Ti/l) | Wanad (mg V/l) | Antymon (mg Sb/l) | Fluorki (mg F/l) | Beryl (mg Be/l) | Kobalt (mg Co/l) | Cyna (mg Sn/l) | Alachlor (µg/l) | Antracen (µg/l) | Atrazyna (µg/l) | Benzen (µg/l) | Difenyloetery bromowane (µg/l) | Kadm i jego związki (µg/l) | C10-13 -chloroalkany (µg/l) | Chlorfenwinfos (µg/l) | Chlorpyrifos (µg/l) | 1,2-dichloroetan (EDC) (µg/l) | Dichlorometan (µg/l) | Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) (µg/l) | Diuron (µg/l) | Endosulfan (µg/l) | Fluoranten (µg/l) | Heksachlorobenzen (HCB) (µg/l) | Heksachlorobutadien (HCBD) (µg/l) | Heksachlorocykloheksan (HCH) (µg/l) | Izoproturon (µg/l) | Ołów i jego związki (µg/l) | Rtęć i jej związki (µg/l) | Naftalen (µg/l) | Nikiel i jego związki (µg/l) | Nonylofenole (µg/l) | Oktylofenole (µg/l) | Pentachlorobenzen (µg/l) | Pentachlorofenol (PCP) (µg/l) | Benzo(a)piren (µg/l) | Benzo(b)fluoranten (µg/l) | Benzo(k)fluoranten (µg/l) | Benzo(g,h,i)perylen (µg/l) | Indeno(1,2,3-cd)piren (µg/l) | Symazyna (µg/l) | Związki tributylocyny (µg/l) | Trichlorobenzeny (TCB) (µg/l) | Trichlorometan (chloroform) (µg/l) | Trifluralina (µg/l) | Dikofol | Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) | Chinoksyfen | Dioksyny | Aklonifen | Bifenoks | Cybutryna | Cypermetryna | Dichlorfos | Heksabromocyklododekan | Heptachlor | Terbutryna | Tetrachlorometan (µg/l) | Aldryna (µg/l) | Dieldryna (µg/l) | Endryna (µg/l) | Izodryna (µg/l) | DDT - izomer para-para (µg/l) | DDT całkowity (µg/l) | Trichloroetylen (µg/l) | Tetrachloroetylen (µg/l) | Żelazo rozpuszczone (mg Fe/l) | Mangan (mg Mn/l) | Substancje powierzchniowo czynnie anionowe (mg/l) | Bakterie grupy Coli NPL (w 100 ml wody) | Bakterie grupy Coli typu kałowego - NPL (w 100 ml wody) | Paciorkowce kałowe - enterokoi (liczba lub NPL) | Amoniak całkowity (mg NH4/l) | Amoniak niejonowy mg NNH3/l (mg/l) | Azotany (mg NO3/l) | Azotyny (mg NO2/l) | Cynk ogólny niesączony (mg Zn/l) | Fosforany P2O5 (mg/l) | Pestycydy og. (mg/l) | Potas (mg K/l) | Rozpuszczony węgiel organiczny (mg C/l) | Sód (mg Na/l) | WWA - suma (µg/l)
Numer wskaźnika | 1.1 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.1.4 | 3.1.5 | 3.2.1 | 3.2.2 | 3.2.3 | 3.2.4 | 3.2.5 | 3.2.6 | 3.3.1 | 3.3.2 | 3.3.3 | 3.3.4 | 3.3.5 | 3.3.6 | 3.3.7 | 3.3.8 | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.5.1 | 3.5.2 | 3.5.3 | 3.5.4 | 3.5.5 | 3.5.6 | 3.5.7 | 3.5.8 | 3.6.1 | 3.6.2 | 3.6.3 | 3.6.4 | 3.6.5 | 3.6.6 | 3.6.7 | 3.6.8 | 3.6.9 | 3.6.10 | 3.6.11 | 3.6.12 | 3.6.13 | 3.6.14 | 3.6.15 | 3.6.16 | 3.6.17 | 3.6.18 | 3.6.19 | 3.6.20 | 3.6.21 | 3.6.22 | 3.6.23 | 3.6.24 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.1.9 | 4.1.10 | 4.1.11 | 4.1.12 | 4.1.13 | 4.1.14 | 4.1.15 | 4.1.16 | 4.1.17 | 4.1.18 | 4.1.19 | 4.1.20 | 4.1.21 | 4.1.22 | 4.1.23 | 4.1.24 | 4.1.25 | 4.1.26 | 4.1.27 | 4.1.28a | 4.1.28b | 4.1.28c | 4.1.28d | 4.1.28e | 4.1.29 | 4.1.30 | 4.1.31 | 4.1.32 | 4.1.33 | 4.1.34 | 4.1.35 | 4.1.36 | 4.1.37 | 4.1.38 | 4.1.39 | 4.1.40 | 4.1.41 | 4.1.42 | 4.1.43 | 4.1.44 | 4.1.45 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6a | 4.2.6b | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 4 | 3 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123
Średnia |  |  |  | 0.663 |  |  | 14.22 |  |  | 1.5 |  | 10.4167 | 2.1533 |  | 6.215 |  |  |  | 456 | [5 empty] | 241.8333 | 8.15 |  |  |  | 1.5168 |  | 2.4917 | 0.11233 | 0.10317 | [55 empty] | 0.001325 | 0.0014417
Max |  |  |  | 0.663 |  |  | 25.1 |  |  | 2.7 |  | 13.6 | 3.22 |  | 7.24 |  |  |  | 652 | [5 empty] | 297 | 8.8 |  |  |  | 2.82 |  | 3.79 | 0.191 | 0.21 | [55 empty] | 0.0039 | 0.0045
Min |  |  |  | 0.663 |  |  | 2.4 |  |  | 0.75 |  | 8.22 | 1.13 |  | 5.03 |  |  |  | 341 | [5 empty] | 167 | 7.7 |  |  |  | 0.271 |  | 1.56 | 0.015 | 0.034 | [55 empty] | 0.001 | 0.001